## Supderdex200 10-300GL std curve
column: Superdex200 10/300 GL
temp: room temp
flow rate: 0.5 mL /min
buffer: 20 mM HEPES, pH7.4, 150 mM NaCl, 5 mM EDTA
Acta Explorer
110816A
Mw | Log10(Mw) | elution vol. (mL) |  | void vol | total vol
1350 | 3.1303 | 20.92 |  | 8.21 | 21.54
17000 | 4.2304 | 17.45
44000 | 4.6435 | 15.29
158000 | 5.1987 | 12.42
670000 | 5.8261 | 9.19
Calculation of Molecular Weight |  | Log(Mw)=(35.275-Ve)/4.3903
|  | Rotention vol | log(Mw) | Mw (kDa)
|  | 9.19 | 5.9415 | 873.9919
|  | 12.42 | 5.2058 | 160.6181
|  | 15.29 | 4.5521 | 35.6517
|  | 17.45 | 4.0601 | 11.4838
|  | 20.92 | 3.2697 | 1.8608
110816D |  | 12.57 | 5.1716 | 148.4665

## supderdex200 10-300 Rh vs ERFC
| Vt= | 21.54
| Vo= | 8.21
(Ve-Vo)
(Vt-Vo)
Mw | Ve | Sigma |  | erfc-1(sigma) | Rs (nm)
1350 | 20.92 | 0.95349 | 0.95349 | 0.041243
17000 | 17.45 | 0.69317 | 0.69317 | 0.27899 | 1.89
44000 | 15.29 | 0.53113 | 0.53113 | 0.44285 | 2.75
158000 | 12.42 | 0.31583 | 0.31583 | 0.70928 | 5.22
670000 | 9.19 | 0.073518 | 0.073518 | 1.2654 | 8.5
| Ve (mL) | Sigma | ERFC(F25) | erfc-1(sigma) | Rh(nm) | average(nm) | Stanard Deviation | ref.
D1D2 pH74EDTA5mM | 12.57 | 0.32708 | 0.32708 | 0.69297 | 4.7186
| 12.56 | 0.32633 | 0.32633 | 0.69405 | 4.726
| 12.64 | 0.33233 | 0.33233 | 0.68549 | 4.6675
| 12.68 | 0.33533 | 0.33533 | 0.68124 | 4.6386
| 12.05 | 0.28807 | 0.28807 | 0.7512 | 5.1162
| 11.27 | 0.22956 | 0.22956 | 0.84959 | 5.7879
| 12.23 | 0.30158 | 0.30157 | 0.73049 | 4.9747
D3R763Dimer pH8.2EGTA | 9.6 | 0.10428 | 0.10428 | 1.1487 | 7.8297
| 9.61 | 0.10503 | 0.10503 | 1.1462 | 7.8127
D3R763Gmono pH8.2EGTA | 11.04 | 0.2123 | 0.2123 | 0.88194 | 6.0087
D3R763Gmono pH7.4EDTA | 11.2 | 0.22431 | 0.22431 | 0.85925 | 5.8538
| 11.17 | 0.22206 | 0.22205 | 0.86344 | 5.8824
D3R763Gmono pH7.4Ca | 11.55 | 0.25056 | 0.25056 | 0.81246 | 5.5343
| 11.59 | 0.25356 | 0.25356 | 0.80733 | 5.4993
D3R763Gmono pH58Ca | 9.93 | 0.12903 | 0.12903 | 1.0733 | 7.3154
| 9.95 | 0.13053 | 0.13053 | 1.0691 | 7.2868